维修清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小结（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作大蓬 | 平方米 | 42 |  |  | 50*100不锈钢架，3mm透明耐力板，高度约6米 |
| 2 | 铲除混凝土地台 | 立方米 | 2.8 |  |  | 原有地台铲除并下挖10CM |
| 3 | 中央空调外机吊装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空调管道拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 新安装燃气热水器 | 台 | 1 |  |  | 12L热水器一台 |
| 6 | 洗菜池安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 开门洞 | 个 | 1 |  |  | 门洞尺寸1600*1000，墙体厚度240 |
| 8 | 清补墙砖 | 平方米 | 5 |  |  | 零星墙砖修补 |
| 9 | 雨棚 | 米 | 10 |  |  | 不锈钢架，上方用铝片遮盖宽度约1.5米 |
| 10 | 原有门洞封堵 | 平方米 | 3.8 |  |  | 红砖砌筑，水泥沙灰饰面，钢化腻子 |
| 11 | 建渣清运 | 车 | 1 |  |  | 建渣上车及建渣运输 |
| 12 | 钢化腻子 | 平方米 | 25 |  |  | 一底二面 |
| 13 | 预埋排水管 | 米 | 2.41 |  |  | 挖掘混凝土地面，预埋75排水管 |
| 14 | 更换不锈钢沟盖板 | 米 | 9.2 |  |  | 300*500不锈钢防滑盖板 |
| 15 | 灶台后方安装不锈钢板 | 平方米 | 9.1 |  |  | 1.0不锈钢板 |
| 16 | 300*300集成吊顶 | 平方米 | 28 |  |  |  |
| 17 | 300*300集成灯 | 盏 | 4 |  |  | 集成灯48W |
| 18 | 600*600方灯 | 盏 | 3 |  |  | 明装方灯 |
| 19 | 安装卷帘窗帘 | 套 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |